Rybnik, dn. 02-07-2009 r.

OR 343/3/5/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Rybnickiego 
nr OR 343/3/09 z dnia 30-06-2009 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( j.t. Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści załącznika nr 8 do niniejszej specyfikacji. Nowa treść załącznik nr 8 brzmi:

„Załącznik nr 8

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 3.252 m2

Łączna kubatura wynosi: 16.188 m3

Opis :

a) Budynek ZSG

-powierzchnia użytkowa -2684m²

-kubatura -12393m³

-ilość kondygnacji - 3

-łącznik z salą gimnastyczną -10m

-budynek nie jest podpiwniczony

b) Budynek warsztatów /warsztat elektryczny/

-powierzchnia użytkowa -210m²

-kubatura -2537m³

-ilość kondygnacji -2

-budynek nie jest podpiwniczony

c) Pawilon z płyt

-powierzchnia użytkowa -358m²

-kubatura -1258m³

-ilość kondygnacji -1

-budynek nie jest podpiwniczony

Zakres zadań:

- wymiana okien drewnianych na okna PCV,

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,

- wymiana wymiennika ciepła,

- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i zaworów termostatycznych,

- wymiana pokrycia dachowego warsztatów szkolnych ( warsztat elektryczny ) wykonanego z azbestu o powierzchni 200m². „

Otrzymują:

1 x www.bip.starostwo.rybnik.pl

1 x a/a